## Foglio1
1D* | 1100C | MOTORE | MOTOR | MOTEUR | MOTOR | MOTOR
2L* | 1023 | RESISTENZA | HEATING ELEMENT | RESISTANCE | WIDERSTAND | RESISTENCIA
3* | 1363 | ELETTROVALVOLA 2 VIE | 2-WAY SOLENOID VALVE | ELECTROVANNE 2 VOIES | ZWEIWEGE-ELEKTROVENTIL | ELECTROVALVULA 2 VIAS
9E* | 10507 | RELÈ | RELAY | RELAIS | RELAIS | RELÉ
10* | 35.0003.01 | LAMPADINA 15W | LAMP 15W | AMPOULE 15W | LAMPE 15W | BOMBILLA l5W
11A | 10008 | TERMOSTATO | THERMOSTAT | THERMOSTAT | THERMOSTAT | TERMOSTATO
11B | 0283 | TERMOSTATO | THERMOSTAT | THERMOSTAT | THERMOSTAT | TERMOSTATO
11H | 1305 | TERMOSTATO | THERMOSTAT | THERMOSTAT | THERMOSTAT | TERMOSTATO
13 | 0050 | TEMPORIZZATORE | TIMER | MINUTEUR | ZEITREGLER | TEMPORIZADOR
13B | 10501 | TEMPORIZZATORE | TIMER | MINUTEUR | ZEITREGLER | TEMPORIZADOR
13C | 10502 | TEMPORIZZATORE | TIMER | MINUTEUR | ZEITREGLER | TEMPORIZADOR
14 | 0594 | TERMOMETRO | THERMOMETER | THERMOMÉTRE | THERMOMETER | TERMÓMETRO
15A | 3018 | COMMUTATORE | SELECTOR | COMMUTATEUR | UMSCHALTER | COMMUTADOR
20 | 10201 | BLOCCO MORSETTI | TERMINAL BLOCK | BLOC BORNES | EINHEIT KLEMMEN | BLOQUE BORNES
25 | 1003A | CERNIERA SUP. PORTA | TOP DOOR HINGE | CHARNIÉRE SUP. PORTE | OBERES TÜRSCHARNIER | GOZNE SUPERIOR PUERTA
27 | 10001 | CONTATTORE | CONTACTOR | CONTACTEUR | VERBINDER | CONTACTOR
33D | 14062 | GUARNIZIONE | SEAL | JOINT | DICHTUNG | JUNTA
35 | 3473 | INTERRUTTORE | SWITCH | INTERRUPTEUR | SCHALTER | INTERRUPTOR
35A | 10025 | INTERRUTTORE | SWITCH | INTERRUPTEUR | SCHALTER | INTERRUPTOR
36 | 0592 | LAMPADA SPIA ARANCIO | ORANGE LAMP | TÉMOIN ORANGE | ORANGE KONTROLLEUCHTE | INDICADOR LUMINOSO NARANJA
39D | 90199 | MANIGLIA | HANDLE | POIGNÉE | GRIFF | MANILLA
40D | 15018 | MANOPOLA | KNOB | MANETTE | DREHSCHALTER | MANDO NEGRO
40E | 10006 | MANOPOLA | KNOB | MANETTE | DREHSCHALTER | MANDO NEGRO
42 | 1519 | MICROINTERRUTTORE | DOOR MICROSWITCH | MICRO INTERRUPTEUR | MIKROSHALTER | MICROINTERRUPTOR
44M | 10218 | MORSETTIERA | TERMINAL BOARD | BORNIER | KLEMMLEISTE | BORNERA
45 | 10204 | MORSETTO PORTAFUSIBILE | FUSE-HOLDER TERMINAL | BORNE A FUSIBLE | SICHERUNGSKLEMME | BORNE PORTAFUSIBLE
45A | 10202 | MORSETTO BLU | BLUE TERMINAL | BORNE BLEUE | KLEMME BLAU | BORNE AZUL
45C | 10203 | MORSETTO GIALLO/VERDE | YELLOW/GREEN TERMINAL | BORNE JAUNE/VERTE | KLEMME GELB/GRÜN | BORNE AMARILLO/VERDE
45D | 10220 | MORSETTO PETTINE | COMB TERMINAL | BORNE PEIGNE | KAMMKLEMME | BORNE PEINE
47C | 0364A | PIEDINO | FOOT | PIED | STELLFUSS | PIE
50A | 35.0002.01 | PORTALAMPADA | LAMP HOLDER | DOUILLE POUR AMPOULE | LAMPENHALTER | PORTALÁMPARAS
51C | 0471 | PRESSACAVO | CABLE LOCK | SERRE-CÂBLE | KABELKLEMME | PRENSAHILO
54 | 3474 | PULSANTE | PUSH BUTTON | BOUTON | ZWEIPOLIGER | BOTÓN
58 | 0289 | RIDUTTORE ROSSO | RED REDUCER | RÉDUCTEUR ROUGE | ROTER REGLER | REDUCTOR ROJO
63 | 3247B | SPRUZZATORE CONDENSA | CONDENSATION NOZZLE | GICLEUR CONDENSATION | BRIDE | PULVERIZADOR DE CONDENSADO
64 | 10205 | STAFFA TERMINALE | TERMINAL BRACKET | ETRIER FINAL | ÖSENENDSTÜCK | ESTRIBO TERMINAL
66 | 3470 | TASTO CIECO | DUMMY KEY | TOUCHE PLEINE | BLINDTASTE | TECLA CIEGA
69B | 3872 | TUBO | PIPE | TUBE | LAUCH | TUBO
70D | 1104 | VENTOLA | FAN | VENTILATEUR | GEBLÄSE | VENTILADOR
71A | 10305 | VETRO LAMPADA | GLASS FOR LAMP HOLDER | VERRE AMPOULE | GLASS FÜR LAMPE | VIDRIO LÁMPARA
74A | 10503 | ZOCCOLO | BASE | SUPPORT | HALTER | ZÓCALO
86 | 0382 | IMPUGNATURA | HANDLE | POIGNÉE | GRIFF | MANILLA
89K | 16001 | PANNELLO POLICARBONATO | POLYCARBONATE PANEL | PANNEAU EN POLYCARBONATE | POLYCARBONAT-ABDECKUNG | PANEL POLICARBONATO
92 | 1005 | COPERCHIO | COVER | COUVERCLE | ABDECKUNG | TAPA
93 | 4652 | KIT ASS.PORTA | ASSEMBLY DOOR KIT | KIT ENS. PORTE | KIT SATZ TUER | KIT CONJUNTO PUERTA
94 | 1034A | FIANCO SINISTRO | LH SIDE | COTE GAUCHE | LINKE SEITENWAND | LADO IZDO.
94A | 1026A | FIANCO DESTRO | RH SIDE | COTE DROIT | RECHTE SEITENWAND | LADO DCHO.
96 | 1050 | SCHIENALE | BACK | PANNEAU ARRIERE | RÜCKWÄNDE | TRASERA
97A | 3772 | NOTTOLO | BLOCK | BLOC | BLOCK | BLOQUE
101 | 10407 | CONNETTORE | CONNECTOR | CONNECTEUR | STECKVERBINDER | CONECTOR
111D | 3475 | SUPPORTO PULSANTIERA | KEY SUPPORT | SUPPORT TOUCHE | TASTETÜTZE | SOPORTE TECLA
112P | 1072 | TIRANTE | SUPPORT STRUT | TIRANT | SPANNSTANGE | TIRANTE
120 | 10509 | ZOCCOLO RELÈ | RELAY SOCKET | SOCLE RELAIS | DRUCKREDUZIERER BRAUN | ZOCALO RELE
124A | 10406 | SONDA A SPILLONE | NEEDLE SENSOR | SONDE POINTEAU | NIVEAUFÜHLER | SONDA A AGUJA
131A | 0658 | DISCHETTO | METAL DISK | DISQUE EN METAL | METALLSCHEIBCHEN | PLANCHA REDONDA DE CIERRE
135 | 10304 | GHIERA GUAR. LAMPADA | BULB GASKET NUT | BAGUE JOINT LAMPE | DICHTUNGSRING LAMPE | CERCO EMPAQ. LÁMPARA
136 | 10306 | CORNICE LAMPADA PORTA | OVEN LIGHT FIXING FRAME | ENCADREMENT LAMPE PORTE | RAHMEN FÜR LAMPE | MARCO LÁMPARA PUERTA
139A | 1164 | CANALINA RACCOGLI GOCCE | DRIP CHANNEL | CONDUIT EVACUATEUR GOUTTES | WASSERRINNE | CANAL RECOGIDA GOTAS
143AL | 1206 | CRUSCOTTO | CONTROL PANEL | BANDEAU | BEDIENBLENDE | PANEL
144L | 1160 | CONVOGLIATORE | CONVEYOR | PANN. PROTEC. VENTILAT. | SAMMELLEITUNG | ENCAUZADOR
146X | 1151 | REGGIGRIGLIA SX FORNO | LH OVEN RUNG SUPP. | SUPPORT GRILLE GAUCHE | FÜHRUNGSSCHIENE LINKS BACKOFEN | SOP. REJILLA IZDA HORNO
146Z | 1150 | REGGIGRIGLIA DX FORNO | RH OVEN RUNG SUPP. | SUPPORT GRILLE DROIT | FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS BACKOFEN | SOP. REJILLA DCHA HORNO
173 | 3869 | ATTACCO VAPORIZZATORE | PIPE JUNCTION | TUBE CONNECTION | VERBINDUMG LAUCH | CONEXION TUBO